AGENTURA OCHRANY PØÍRODY A KRAJINY ÈR

Organizaèní složka státu

130 23  PRAHA 3, KALIŠNICKÁ 4-6

Metodický pokyn ke stanovení minimálních zùstatkových prùtokù ve vodních tocích v souvislosti s provozem vodních elektráren a dalších podobných zaøízení

Metodický pokyn pro potøeby orgánù ochrany pøírody, podílejících se na povolování                   a stanovování podmínek odbìrù z vodních tokù pro úèely provozu vodních elektráren               a dalších podobných zaøízení

Úkol è. 5.1.3.5. Státního programu ochrany pøírody a krajiny ÈR

Zpracovatel:	Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR

Hlavní øešitel:	Ing. Martin Dušek

Odborná spolupráce:	Doc. Ing. Stanislav Lusk, PhD.

Doc. Ing. Petr Hartvich, CSc.

RNDr. Petr Blahník

___________________________________________________________________________

Praha, duben 2002

1. Úvod

Tento metodický pokyn vychází z platného metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostøedí ke stanovení hodnot minimálních zùstatkových prùtokù ve vodních tocích, vydaného ve Vìstníku Ministerstva životního prostøedí dne 15. øíjna 1998, a poèínaje dnem vydání jej pro povolování a stanovování podmínek odbìrù z vodních tokù pro úèely provozu vodních elektráren a dalších podobných zaøízení nahrazuje. Zohledòuje všechny funkce vodního toku, tj. hydrologické, krajinotvorné, ekologicko- biologické i spoleèensko- hospodáøské a minimalizuje negativní vlivy odbìrù vody z tokù v souvislosti s provozem vodních elektráren a dalších podobných zaøízení. Tento metodický pokyn byl zpracován na základì úkolu vládou ÈR schváleného Státního programu ochrany pøírody a krajiny ÈR èíslo 5.1.3.5. a odpovídá nejnovìjším vìdeckým a odborným poznatkùm v oblasti ochrany vodních tokù.

2. Vymezení pøedmìtu, cíle a základních pojmù

Pøedmìtem tohoto metodického pokynu jsou odbìry na vodních tocích a zdržích pro vodní elektrárny a další podobná zaøízení využívající vodní energii, jako jsou mlýny, pily a podobnì (dále jen odbìry).

Cílem metodického pokynu je vymezení postupu orgánù ochrany pøírody pøi povolování nových odbìrù z vodních tokù, stanovení hodnot minimálních zùstatkových prùtokù v profilech vodních tokù ovlivnìných odbìry a zpùsobu kontroly jejich dodržování. Pro již stávající odbìry je cílem postupné dosažení stejné ekologické úrovnì vlivu odbìrù na vodní ekosystémy, jaká je žádána u navrhovaných.

Definice základních pojmù (viz. Vìstník MŽP ze dne 15.øíjna 1998):

Zùstatkový prùtok (ZP) je prùtok, který zùstane ve vodním toku v daném profilu nebo úseku po jednom nebo více odbìrech vod nebo jejich jiném užívání.

Minimální zùstatkový prùtok (MZP) je minimální prùtok, který je nutno ponechat ve vodním toku v daném profilu nebo úseku pro udržení jeho základních vodohospodáøských a ekologických funkcí.

3. Související právní pøedpisy

Zákon è. 114/1992 Sb. o ochranì pøírody a krajiny

Vyhláška MŽP è. 395/1992 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 114/1992 Sb. o ochranì pøírody a krajiny

Zákon è. 254/2001 Sb. o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon)

Zákon è. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním øádu

Zákon è. 100/2001 Sb. o posuzování vlivù na životní prostøedí

4. Povolování nového odbìru

Orgán ochrany pøírody vydá k žádosti o povolení nového odbìru stanovisko pøedevším na základì biologického hodnocení, ve kterém musí být zohlednìno, zda se jedná pouze o odbìr nebo i o stavbu nového vzdouvacího objektu. Biologické hodnocení mùže zadat jak investor, tak i dotèený orgán ochrany pøírody. Souèástí biologického hodnocení musí být biologické (zoologické a botanické) prùzkumy. Bez biologického hodnocení nemùže orgán ochrany pøírody rozhodnout. Ve svém stanovisku zohlední pøedevším následující aspekty:

Výskyt zvláštì chránìných podle zákona è. 114/1992 Sb. a dalších ohrožených druhù (podle aktuálního Èerveného seznamu), výskyt cenných ekosystémù a ichtyocenóz. Orgán ochrany pøírody nemùže rozhodnout bez platné výjimky z ochranných podmínek zvláštì chránìných druhù.

Zásah do zvláštì chránìného území podle zákona è. 114/1992 Sb. Orgán ochrany pøírody nemùže rozhodnout bez platné výjimky z ochranných podmínek zvláštì chránìného území. Dále je nutné posuzovat jako chránìná území s vysokou prioritou navrhované lokality soustavy NATURA 2000 dle Smìrnice Rady è. 79/409/EEC z 2. dubna 1979 o ochranì volnì žijících ptákù a Smìrnice Rady è. 92/43/EEC z 21. kvìtna 1992 o ochranì pøírodních stanoviš�, volnì žijících živoèichù a planì rostoucích rostlin.

Vliv na migraèní prostupnost vodního toku podle § 15 zákona è. 254/2001 Sb.

Stupeò narušení vodního toku jako celku.

Zmìny morfologie koryta a hydrologie vodního toku.

Zmìny v èistotì vody, pokud se v úseku toku dotèeném odbìrem vody vyskytuje zdroj zneèištìní.

Vliv na navazující ekosystémy bøehové a pøíbøežní zóny.

Krajinný ráz podle zákona è. 114/1992 Sb.

Dopad na stávající využití území pøedevším z hledisek vodárenství, rybáøství, rekreace a dalších odbìrù na toku.

Délku úseku toku dotèeného odbìrem.

Typ odbìru.

Odbìr nemùže být povolen:

jako dnový (také alpský nebo tyrolský)

pro toky s Q355( 100 l.s-1 jako derivaèní

pro toky s Q355( 20 l.s-1

5. Stanovení podmínek pro stavbu a provoz objektù zajiš�ujících provoz

Pokud na základì bodu 4. tohoto metodického pokynu orgán ochrany pøírody ve svém stanovisku odbìr schválí, na základì následujícího postupu se stanoví podmínky pro jeho provoz:

5.1. Stanovení minimálního zùstatkového prùtoku

Jedná se vždy o prùtok bezprostøednì pod místem odbìru. Uvádí se vždy v následujících jednotkách:

m3.s-1 nebo l.s-1

Jeho stanovení probíhá vždy ve tøech postupných krocích následujícím zpùsobem:

5.1.1. Stanovení nepodkroèitelného minima podle následující tabulky:

| Prùtok Q355d | Minimální zùstatkový prùtok |
| --- | --- |
| < 0,05 m3.s-1 | Q330d |
| 0,05 – 0,5 m3.s-1 | (Q330d + Q355d ) . 0,5 |
| 0,51 – 5,0 m3.s-1 | Q355d |
| > 5,0 m3.s-1 | (Q355d + Q364d ) . 0,5 |

Tato hodnota je platná pro všechny typy odbìrù. Tato hodnota nemùže být dodržena v pøípadì, kdy je prùtok v toku nižší než toto nepodkroèitelné minimum. Po tuto dobu musí být odbìr vody bezpodmíneènì zastaven.

5.1.2. Stanovení prùtoku pro funkèní rybí pøechod:

Je nutné tam, kde je odbìr spojen s výstavbou migraèní bariéry. Povinnost zprùchodnìní vodních staveb pøi jejich povolování a zmìnách ukládá §15 odstavec 6 zákona è. 254/2001 Sb. o vodách. Pokud nepodkroèitelné minimum nezabezpeèuje dostateèný prùtok pro funkèní rybí pøechod za pøedpokladu dodržení nutného technického prùtoku pøes tìleso stupnì, je nutné adekvátnì minimální zùstatkový prùtok zvýšit. V pøípadì, že rybí pøechod bude vybudován pozdìji, je nutné potøebný prùtok pro jeho provoz ve vodoprávním rozhodnutí rezervovat.

5.1.3. Zohlednìní dalších zájmù:

Po zohlednìní všech zájmù lze tento prùtok ještì dále zvýšit, a to pøedevším na základì biologického hodnocení. Zejména lze prùtok zvýšit pokud prùtok podle bodu 5.1.1. a 5.1.2. nezaruèuje takové množství vody v korytì, aby jím mohly migrovat ryby pøirozenì se zde vyskytující, aby v nìm mohly v úseku dotèeném odbìrem pøežívat pøirozenì se vyskytující druhy vodních organismù, a po zohlednìní dalších aspektù uvedených výše v bodu 4. Další navýšení minimálního zùstatkového prùtoku mùže být stanoveno jako opatøení proti nadmìrnému zazemòování koryta. MZP musí být dodržen v celé délce úseku toku dotèeném odbìrem vody. Pokud tato podmínka není splnìna (prùtok v úseku dotèeném odbìrem vody je vlivem vsakování snížen pod úroveò MZP), musí být minimální zùstatkový prùtok navýšen tak, aby splòoval výše uvedenou podmínku.

5.1.4. Sezónní navýšení MZP:

Navýšení hodnoty MZP mùže být provedeno jako sezónní pro urèité èásti kalendáøního roku (napø. pro období tøecích migrací ryb apod.).

5.2. Povinné objekty na toku

5.2.1. Vtok vody do náhonu

Pøítok vody do náhonu (pokud existuje) nad vzdouvacím objektem je nutné regulovat uzávìry na vtoku (nikoli v místì elektrárny pøed turbínou), a to regulaèním uzávìrem, kterým se reguluje hladina vody v pøivadìèi.

5.2.2. Mìøení zùstatkových prùtokù

K zajištìní pøesného mìøení zùstatkových prùtokù v korytì je nutné umístit volnì vizuálnì kontrolovatelné (prostým pohledem) vodoèetné zaøízení jako základní nivelaèní bod (vodoèetná la�, cejch) nebo limnigraf.

5.2.3. Zábrany proti vnikání ryb

Pøi zaèátku náhonu i bezprostøednì pøed turbinou MVE nebo jiným podobným technickým zaøízením musí být zabránìno vnikání ryb z koryta toku, a to mechanicky a elektronicky následujícím zpùsobem:

Hrubé èesle a elektronický odpuzovaè na vtoku do náhonu

Jemné èesle s vnitøní svìtlostí maximálnì 2 cm bezprostøednì pøed nátokem na turbínu.

c) V místì jemných èeslí musí být umožnìna rybám poproudová migrace vhodným zpùsobem, napø. jalovým pøepadem z náhonu pøed turbínou (se štìrbinou u dna minimálnì 15 cm) nebo hladkým potrubím o vnitøní svìtlosti minimálnì 20 cm ústícím do toku pod MVE.

O povolení odbìru na základì stanoviska orgánu ochrany pøírody rozhoduje vodohospodáøský orgán.

6. Revize stávajících odbìrù a zaøízení

U povolených odbìrù z vodních tokù je nutné provádìt revize ve smyslu § 12 zákona è. 254/2001 Sb. o vodách.

7. Kontrola dodržování minimálních prùtokù a sankce za jejich nedodržování

Dodržování stanovených limitù je potøebné dùslednì kontrolovat orgány státní správy (vodohospodáøský orgán, orgán ochrany pøírody, ÈIŽP) ve spolupráci s dalšími zainteresovanými organizacemi (AOPK ÈR, ÈRS). Jako podklad pro kontrolu slouží vodoèetné zaøízení pøímo na vzdouvacím nebo objektu, ze kterého je možné odeèíst na základì výšky vodní hladiny zùstatkový prùtok pod vzdouvacím objektem (podle konzumpèní køivky). Vodoèetným zaøízením se rozumí volnì pøístupný pevný cejch nebo vodoèetná la� nebo limnigraf, ke kterému nemá pøístup provozovatel. Tato kontrola je možná dvojím zpùsobem, a to jednak kontrolou dokumentace a jednak namátkovými terénními kontrolami. Nedodržení povinností a podmínek provozu je sankciováno, a to nejprve pokutou a pak pøi opakovaném hrubém úmyslném porušení pøedpisù provozu (pøedevším  nedodržováním asanaèního prùtoku v toku) zrušením povolení nakládání s vodami a ukonèením èinnosti odbìru.

8. Kontrola objektù souvisejících s odbìrem

Tato kontrola je provádìna orgány státní správy (vodohospodáøský orgán, orgán ochrany pøírody, ÈIŽP) se zamìøením na:

Kontrolu povinných objektù a jejich doplnìní (pøedevším èesle a elektronické odpuzovaèe ryb, vodoèetné zaøízení aj.).

Údržbu starých náhonù jako biotopu zvláštì chránìných druhù podle zákona è. 114/92 Sb. o ochranì pøírody a krajiny (mihule potoèní, støevle potoèní, perlorodka øíèní aj.)

Tento metodický pokyn vstupuje v platnost dne    ______________